## Sheet1
地市 | 区（县）公司 | 供电所 | 台区编号 | 综合（公用）变压器名称 | 线路名称(调度名称) | 所属变电站(调度名称) | 额定容量(KVA) | 分布式可开放容量(KVA) （公式不要修改）
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103562449 | 电网_中商海港城2#配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站512港焦一线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103544056 | 电网_中商海港城1#中心配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站512港焦一线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103562450 | 电网_中商海港城2#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站512港焦一线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103606199 | 电网_海安家园三期配电室501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103606196 | 电网_海安家园三期配电室503间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808564 | 电网_李德新配变 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807881 | 电网_星海湾1#箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103338638 | 电网_双星阁2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808214 | 电网_惠泽1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807894 | 电网_恒通BD7箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807791 | 电网_星海湾3#箱变3#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102843961 | 电网_星海湾4#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103302249 | 电网_昌盛国际酒店充电站501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844324 | 电网_恒通BD6箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807882 | 电网_星海湾2#箱变2#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807862 | 电网_惠泽2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102276376 | 电网_星海湾5#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103648132 | 电网_馨港郦景小区2#箱变变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807912 | 电网_1504#箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808530 | 电网_1501#箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807929 | 电网_1505变 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808495 | 电网_可心乐园变 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102028108 | 电网_华隆市场南箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102990887 | 电网_东方宾馆箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844092 | 电网_工行配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103039066 | 电网_1501箱变502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103501465 | 电网_港口515线路1503#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808484 | 电网_华隆步行街箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 315 | 126
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102988273 | 电网_盐业公司住宅箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103497162 | 电网_1502箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808603 | 电网_龙港别墅501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102988313 | 电网_地税局箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844090 | 电网_工行配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808516 | 电网_1506箱变1号变 | 电网_10kV港口变电站515港口线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103628032 | 电网_刘会来台区 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 100 | 40
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102987934 | 电网_国江服装制造厂箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103564888 | 电网_海景嘉园小区配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103489375 | 电网_天和盛世小区配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844309 | 电网_港口分中心箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103489377 | 电网_天和盛世小区配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102849270 | 电网_鸿福晨辉10#箱变（备用）501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103564889 | 电网_海景嘉园小区配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103502629 | 电网_老四水产箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102987936 | 电网_张印春变台箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103302248 | 电网_港口供电营业站充电站501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站516港营线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103650957 | 电网_惠泽小区16号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488228 | 电网_惠泽小区南区配电室501变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488234 | 电网_惠泽小区北区配电室501变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103650618 | 电网_惠泽小区14号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103650958 | 电网_惠泽小区17号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 315 | 126
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103650935 | 电网_惠泽小区15号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488231 | 电网_惠泽小区北区配电室503变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488227 | 电网_惠泽小区南区配电室503变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103234639 | 电网_祥盛小区1#变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103234640 | 电网_祥盛小区2#变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103234641 | 电网_祥盛小区3#变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102121476 | 电网_农业银行箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103028096 | 电网_海平家园1#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578499 | 电网_滨海华府2#配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488233 | 电网_惠泽7#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103664523 | 电网_滨海华府5#配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807958 | 电网_鸿福晨辉7#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102725610 | 电网_1702#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102028135 | 电网_工行住宅楼箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578494 | 电网_滨海华府3#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488237 | 电网_惠泽9#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102160676 | 电网_泰和小区1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102988300 | 电网_泰和小区2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807323 | 电网_1701#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844156 | 电网_鸿福晨辉5#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578500 | 电网_滨海华府2#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488236 | 电网_惠泽5#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103672556 | 电网_农行北箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103664524 | 电网_滨海华府5#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102849273 | 电网_万业恒变台箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808758 | 电网_鸿福晨辉8#箱变801配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103664525 | 电网_滨海华府4#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1100057819 | 电网_鑫丰箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844089 | 电网_潘守用台区箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102843959 | 电网_鸿福晨辉6#箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103544595 | 电网_海平家园2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102843960 | 电网_鸿福晨辉9#箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578496 | 电网_滨海华府1#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站517港开线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103489376 | 电网_天和盛世小区配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站521港电线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103564890 | 电网_海景嘉园小区配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站521港电线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103489374 | 电网_天和盛世小区配电室504配电变压器 | 电网_10kV港口变电站521港电线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103564887 | 电网_海景嘉园小区配电室504配电变压器 | 电网_10kV港口变电站521港电线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103544596 | 电网_海平家园3#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站521港电线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844111 | 电网_万隆（隆盛）4#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站524港焦三线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103651017 | 电网_惠泽小区18号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 315 | 126
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103651015 | 电网_惠泽小区13号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103651018 | 电网_惠泽小区12号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103651016 | 电网_惠泽小区11号箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488226 | 电网_惠泽小区南区配电室502变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488232 | 电网_惠泽小区北区配电室502变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488225 | 电网_惠泽小区南区配电室504变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488230 | 电网_惠泽小区北区504变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103338639 | 电网_双星阁1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102028130 | 电网_农场商业街箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103664521 | 电网_滨海华府5#配电室504配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578498 | 电网_滨海华府2#配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488224 | 电网_惠泽10#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844086 | 电网_2501#箱变502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578493 | 电网_滨海华府3#配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578495 | 电网_滨海华府1#配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103664522 | 电网_滨海华府4#配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844085 | 电网_2501#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103578497 | 电网_滨海华府2#配电室504配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488229 | 电网_惠泽8#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808477 | 电网_1401#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103488235 | 电网_惠泽6#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103664520 | 电网_滨海华府5#配电室502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 103648133 | 电网_馨港郦景小区1#箱变变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线 | 电网_港口变电站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103602496 | 电网_天大台区 | 电网_10kV海港变电站513海浩线 | 电网_海港变电站 | 200 | 80
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102502921 | 电网_华隆步行街箱变502间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线 | 电网_海港变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102944115 | 电网_东方庭院箱变配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线 | 电网_海港变电站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102427779 | 电网_滨港怡园4#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线 | 电网_海港变电站 | 1250 | 500
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102427778 | 电网_滨港怡园3#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线 | 电网_海港变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102427777 | 电网_滨港怡园2#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线 | 电网_海港变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102427776 | 电网_滨港怡园1#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线 | 电网_海港变电站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103544058 | 电网_中商海港城1#中心配电室502配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线 | 电网_海港变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103606198 | 电网_海安家园三期配电室502间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线 | 电网_海港变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103562448 | 电网_中商海港城2#配电室504配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线 | 电网_海港变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103606197 | 电网_海安家园三期配电室504间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线 | 电网_海港变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103562451 | 电网_中商海港城2#配电室502配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线 | 电网_海港变电站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807591 | 电网_隆盛小区1#台区1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站524港焦三线隆盛开闭站512 | 电网_隆盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807592 | 电网_隆盛小区2#台区1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站524港焦三线隆盛开闭站513 | 电网_隆盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844105 | 电网_万隆（隆盛）3#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站524港焦三线隆盛开闭站514 | 电网_隆盛开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844319 | 电网_万隆（隆盛）8#箱变配电变压器 | 电网_10kV港口变电站524港焦三线隆盛开闭站532 | 电网_隆盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844315 | 电网_万隆（隆盛）7#箱变配电变压器 | 电网_10kV海港变电站534海隆线隆盛开闭站525 | 电网_隆盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844310 | 电网_万隆（隆盛）6#箱变配电变压器 | 电网_10kV海港变电站534海隆线隆盛开闭站526 | 电网_隆盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844307 | 电网_万隆（隆盛）5#箱变配电变压器 | 电网_10kV海港变电站534海隆线隆盛开闭站527 | 电网_隆盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102153697 | 电网_昌盛4#箱变1#配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线昌盛开闭站527 | 电网_昌盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102989846 | 电网_昌盛4#箱变502配电变压器 | 电网_10kV海港变电站532海盛线昌盛开闭站527 | 电网_昌盛开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103044561 | 电网_四季嘉园2#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海安家园开闭站513 | 电网_海安家园开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103044569 | 电网_四季嘉园13#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海安家园开闭站513 | 电网_海安家园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103044559 | 电网_四季嘉园1#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海安家园开闭站513 | 电网_海安家园开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103044557 | 电网_四季嘉园中心配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海安家园开闭站513 | 电网_海安家园开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103044563 | 电网_四季嘉园4#配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海安家园开闭站513 | 电网_海安家园开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103044567 | 电网_四季嘉园12#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海安家园开闭站513 | 电网_海安家园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808761 | 电网_海景4#箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站514 | 电网_海景怡园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102808760 | 电网_海景1#箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站517 | 电网_海景怡园开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103218910 | 电网_龙泽国际1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站533 | 电网_海景怡园开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103218912 | 电网_龙泽国际3#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站533 | 电网_海景怡园开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103218911 | 电网_龙泽国际2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站533 | 电网_海景怡园开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103218913 | 电网_龙泽国际4#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站533 | 电网_海景怡园开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103218914 | 电网_龙泽国际5#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站522港焦二线海景怡园开闭站533 | 电网_海景怡园开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103444937 | 电网_水岸华庭二期5#箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103448701 | 电网_水岸华庭二期7#箱变501变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545112 | 电网_兴业家园二期配电室503变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103542899 | 电网_中商海韵城配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545116 | 电网_兴业家园二期3#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545118 | 电网_兴业家园二期1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103542898 | 电网_中商海韵城配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103526289 | 电网_金洋澜湾8#箱变502间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103493690 | 电网_张美崖配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103283910 | 电网_港口兴业家园小区配电室503配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103387983 | 电网_金洋澜湾2#箱变502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103387984 | 电网_金洋澜湾4#箱变502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103269378 | 电网_水岸华庭1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545121 | 电网_兴业家园二期充电桩2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103387981 | 电网_金洋澜湾6#箱变502配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103521711 | 电网_金洋澜湾12#箱变502间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103269379 | 电网_水岸华庭3#箱变501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103493689 | 电网_张美崖配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103521713 | 电网_金洋澜湾10#箱变502间隔配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103283908 | 电网_港口兴业家园小区配电室505配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103283909 | 电网_港口兴业家园小区配电室501配电变压器 | 电网_10kV港口变电站513海平路一线海平路开闭站514 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103444939 | 电网_水岸华庭二期6#箱变501变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103444938 | 电网_水岸华庭二期8#箱变501变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545115 | 电网_兴业家园二期配电室502变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545113 | 电网_兴业家园二期配电室504变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103493687 | 电网_张美崖配电室502配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103493688 | 电网_张美崖配电室504配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102447700 | 电网_水岸蓝庭3#箱变501变压器间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103387985 | 电网_金洋澜湾3#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 500 | 200
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545117 | 电网_兴业家园二期2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102447701 | 电网_水岸蓝庭1#箱变501变压器间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103387986 | 电网_金洋澜湾1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103269376 | 电网_水岸华庭2#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103269377 | 电网_水岸华庭4#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103542900 | 电网_中商海韵城配电室502配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103283907 | 电网_港口兴业家园小区配电室504配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102447716 | 电网_水岸蓝庭2#箱变501变压器间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102447698 | 电网_水岸蓝庭4#箱变501变压器间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103521712 | 电网_金洋澜湾11#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103544057 | 电网_中商海港城1#中心配电室504配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103283906 | 电网_港口兴业家园小区配电室502配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103521715 | 电网_金洋澜湾7#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545119 | 电网_兴业家园二期4#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545122 | 电网_兴业家园二期充电桩1#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103542897 | 电网_中商海韵城配电室504配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 800 | 320
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103387982 | 电网_金洋澜湾5#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103521714 | 电网_金洋澜湾9#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103545123 | 电网_兴业家园二期5#箱变501配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103283905 | 电网_港口兴业家园小区配电室506配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 1000 | 400
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1103521710 | 电网_金洋澜湾13#箱变501间隔配电变压器 | 电网_10kV海港变电站533海平路二线海平路开闭站524 | 电网_海平路开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102844320 | 电网_恒通BD1箱变1#配电变压器 | 电网_10kV港口变电站525港北线恒通花园开闭站524 | 电网_恒通花园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807394 | 电网_恒通BD5箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线恒通花园开闭站513 | 电网_恒通花园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807971 | 电网_恒通BD4箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线恒通花园开闭站513 | 电网_恒通花园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807335 | 电网_恒通BD3箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线恒通花园开闭站515 | 电网_恒通花园开闭站 | 630 | 252
唐山供电公司 | 港口供电中心 | 港口营业站 | 1102807678 | 电网_恒通BD2箱变1#变压器 | 电网_10kV港口变电站514港水线恒通花园开闭站517 | 电网_恒通花园开闭站 | 630 | 252