## 台区
唐山海港经济开发区分布式光伏可开放容量公示（1月3日）
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 台区编号 | 变压器（台区）名称 | 可开放容量（千瓦）-当季报备 | 已受理（含登记排队）容量（千瓦） | 维护人 | 维护时间
1 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578498 | 滨海华府2#配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
2 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578497 | 滨海华府2#配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
3 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578493 | 滨海华府3#配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
4 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808477 | 电网_1401#箱变501配电变压器 | 477.36 | 26.64 | 王丰 | 2025-01-03
5 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808530 | 电网_1501#箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
6 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103039066 | 电网_1501箱变502配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
7 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103497162 | 电网_1502箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
8 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807912 | 电网_1504#箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
9 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807929 | 电网_1505变 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
10 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808516 | 电网_1506箱变1号变 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
11 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807323 | 电网_1701#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
12 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102725610 | 电网_1702#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
13 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844085 | 电网_2501#箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
14 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844086 | 电网_2501#箱变502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
15 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102427776 | 电网_滨港怡园1#箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
16 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102427777 | 电网_滨港怡园2#箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
17 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102427778 | 电网_滨港怡园3#箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
18 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102427779 | 电网_滨港怡园4#箱变501间隔配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
19 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578496 | 电网_滨海华府1#配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
20 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578495 | 电网_滨海华府1#配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
21 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578500 | 电网_滨海华府2#配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
22 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578499 | 电网_滨海华府2#配电室503配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
23 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103578494 | 电网_滨海华府3#配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
24 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103664525 | 电网_滨海华府4#配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
25 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103664522 | 电网_滨海华府4#配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
26 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103664524 | 电网_滨海华府5#配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
27 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103664520 | 电网_滨海华府5#配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
28 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103664523 | 电网_滨海华府5#配电室503配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
29 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103664521 | 电网_滨海华府5#配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
30 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280932 | 电网_昌盛10#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
31 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280939 | 电网_昌盛11#箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
32 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280938 | 电网_昌盛12#箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
33 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280936 | 电网_昌盛13#箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
34 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102153677 | 电网_昌盛2#箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
35 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102163597 | 电网_昌盛2#箱变502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
36 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102153696 | 电网_昌盛3#箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
37 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103557833 | 电网_昌盛3#箱变502间隔1配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
38 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102153697 | 电网_昌盛4#箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
39 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102989846 | 电网_昌盛4#箱变502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
40 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102843977 | 电网_昌盛5#箱变1#配变变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
41 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102989844 | 电网_昌盛5#箱变502间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
42 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280935 | 电网_昌盛6#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
43 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280934 | 电网_昌盛7#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
44 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280933 | 电网_昌盛8#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
45 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103280937 | 电网_昌盛9#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
46 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103302249 | 电网_昌盛国际酒店充电站501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
47 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102988313 | 电网_地税局箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
48 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102990887 | 电网_东方宾馆箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
49 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102944115 | 电网_东方庭院箱变配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
50 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103501465 | 电网_港口515线路1503#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
51 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844309 | 电网_港口分中心箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
52 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103302248 | 电网_港口供电营业站充电站501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
53 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103283909 | 电网_港口兴业家园小区配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
54 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103283906 | 电网_港口兴业家园小区配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
55 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103283910 | 电网_港口兴业家园小区配电室503配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
56 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103283907 | 电网_港口兴业家园小区配电室504配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
57 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103283908 | 电网_港口兴业家园小区配电室505配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
58 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103283905 | 电网_港口兴业家园小区配电室506配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
59 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941324 | 电网_港欣华府1#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
60 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941332 | 电网_港欣华府10#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
61 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941330 | 电网_港欣华府11#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
62 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941329 | 电网_港欣华府12#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
63 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941328 | 电网_港欣华府13#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
64 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941327 | 电网_港欣华府14#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
65 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941326 | 电网_港欣华府15#箱变配电变压器 | 160 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
66 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941325 | 电网_港欣华府16#箱变配电变压器 | 160 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
67 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941323 | 电网_港欣华府2#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
68 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941322 | 电网_港欣华府3#箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
69 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941321 | 电网_港欣华府4#箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
70 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941320 | 电网_港欣华府5#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
71 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941319 | 电网_港欣华府6#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
72 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941318 | 电网_港欣华府7#箱变配电变压器 | 200 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
73 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941317 | 电网_港欣华府8#箱变配电变压器 | 200 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
74 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102941316 | 电网_港欣华府9#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
75 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844090 | 电网_工行配电室501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
76 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844092 | 电网_工行配电室502配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
77 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102028135 | 电网_工行住宅楼箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
78 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102987934 | 电网_国江服装制造厂箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
79 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103010993 | 电网_海安家园配电室501配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
80 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103010994 | 电网_海安家园配电室502配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
81 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103010995 | 电网_海安家园配电室503配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
82 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103010996 | 电网_海安家园配电室504配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
83 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103606199 | 电网_海安家园三期配电室501间隔配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
84 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103606198 | 电网_海安家园三期配电室502间隔配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
85 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103606196 | 电网_海安家园三期配电室503间隔配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
86 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103606197 | 电网_海安家园三期配电室504间隔配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
87 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808760 | 电网_海景1#箱变1#变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
88 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807960 | 电网_海景2#箱变1#变压器 | 320 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
89 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808761 | 电网_海景4#箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
90 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808762 | 电网_海景5#箱变1#变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
91 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808040 | 电网_海景6#箱变1#变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
92 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103564889 | 电网_海景嘉园小区配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
93 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103564890 | 电网_海景嘉园小区配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
94 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103564888 | 电网_海景嘉园小区配电室503配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
95 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103564887 | 电网_海景嘉园小区配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
96 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808039 | 电网_海景怡园3#台区变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
97 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103028096 | 电网_海平家园1#箱变配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
98 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103544595 | 电网_海平家园2#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
99 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103544596 | 电网_海平家园3#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
100 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844320 | 电网_恒通BD1箱变1#配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
101 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807678 | 电网_恒通BD2箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
102 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807335 | 电网_恒通BD3箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
103 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807971 | 电网_恒通BD4箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
104 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807394 | 电网_恒通BD5箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
105 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844324 | 电网_恒通BD6箱变1#配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
106 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807894 | 电网_恒通BD7箱变1#配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
107 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808531 | 电网_恒通BDE1箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
108 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102849270 | 电网_鸿福晨辉10#箱变（备用）501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
109 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844156 | 电网_鸿福晨辉5#箱变501配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
110 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102843959 | 电网_鸿福晨辉6#箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
111 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807958 | 电网_鸿福晨辉7#箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
112 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808758 | 电网_鸿福晨辉8#箱变801配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
113 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102843960 | 电网_鸿福晨辉9#箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
114 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807879 | 电网_鸿福小区1#箱变1#变 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
115 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807288 | 电网_鸿福小区2#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
116 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807880 | 电网_鸿福小区3箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
117 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808484 | 电网_华隆步行街箱变501配电变压器 | 252 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
118 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102502921 | 电网_华隆步行街箱变502间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
119 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102028108 | 电网_华隆市场南箱变501间隔配电变压器 | 370 | 30 | 王丰 | 2025-01-03
120 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808214 | 电网_惠泽1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
121 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488224 | 电网_惠泽10#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
122 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807862 | 电网_惠泽2#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
123 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844083 | 电网_惠泽3#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
124 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844084 | 电网_惠泽4#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
125 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488236 | 电网_惠泽5#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
126 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488235 | 电网_惠泽6#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
127 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488233 | 电网_惠泽7#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
128 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488229 | 电网_惠泽8#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
129 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488237 | 电网_惠泽9#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
130 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103651016 | 电网_惠泽小区11号箱变501变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
131 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103651018 | 电网_惠泽小区12号箱变501变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
132 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103651015 | 电网_惠泽小区13号箱变501变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
133 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103650618 | 电网_惠泽小区14号箱变501变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
134 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103650935 | 电网_惠泽小区15号箱变501变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
135 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103650957 | 电网_惠泽小区16号箱变501变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
136 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103650958 | 电网_惠泽小区17号箱变501变压器 | 252 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
137 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103651017 | 电网_惠泽小区18号箱变501变压器 | 252 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
138 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488230 | 电网_惠泽小区北区504变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
139 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488234 | 电网_惠泽小区北区配电室501变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
140 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488232 | 电网_惠泽小区北区配电室502变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
141 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488231 | 电网_惠泽小区北区配电室503变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
142 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488228 | 电网_惠泽小区南区配电室501变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
143 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488226 | 电网_惠泽小区南区配电室502变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
144 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488227 | 电网_惠泽小区南区配电室503变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
145 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103488225 | 电网_惠泽小区南区配电室504变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
146 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103387986 | 电网_金洋澜湾1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
147 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103521713 | 电网_金洋澜湾10#箱变502间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
148 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103521712 | 电网_金洋澜湾11#箱变501间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
149 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103521711 | 电网_金洋澜湾12#箱变502间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
150 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103521710 | 电网_金洋澜湾13#箱变501间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
151 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103387983 | 电网_金洋澜湾2#箱变502配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
152 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103387985 | 电网_金洋澜湾3#箱变501配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
153 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103387984 | 电网_金洋澜湾4#箱变502配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
154 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103387982 | 电网_金洋澜湾5#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
155 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103387981 | 电网_金洋澜湾6#箱变502配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
156 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103521715 | 电网_金洋澜湾7#箱变501变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
157 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103526289 | 电网_金洋澜湾8#箱变502间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
158 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103521714 | 电网_金洋澜湾9#箱变501间隔配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
159 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808495 | 电网_可心乐园变 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
160 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103502629 | 电网_老四水产箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
161 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808564 | 电网_李德新配变 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
162 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103628032 | 电网_刘会来台区 | 80 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
163 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102808603 | 电网_龙港别墅501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
164 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103218910 | 电网_龙泽国际1#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
165 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103218911 | 电网_龙泽国际2#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
166 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103218912 | 电网_龙泽国际3#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
167 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103218913 | 电网_龙泽国际4#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
168 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103218914 | 电网_龙泽国际5#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
169 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103218915 | 电网_龙泽国际6#箱变501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
170 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493695 | 电网_绿景河畔小区配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
171 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493693 | 电网_绿景河畔小区配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
172 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493694 | 电网_绿景河畔小区配电室503配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
173 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493692 | 电网_绿景河畔小区配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
174 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102274976 | 电网_农场酒厂箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
175 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102028130 | 电网_农场商业街箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
176 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103672556 | 电网_农行北箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
177 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102121476 | 电网_农业银行箱变501间隔配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
178 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844089 | 电网_潘守用台区箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
179 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103036673 | 电网_锐点嘉苑配电室501配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
180 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103036674 | 电网_锐点嘉苑配电室502配电变压器 | 1000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
181 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102843927 | 电网_盛世景苑（昌盛）1#箱变1号配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
182 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102989843 | 电网_盛世景苑（昌盛）1#箱变502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
183 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103338639 | 电网_双星阁1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
184 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103338638 | 电网_双星阁2#箱变501配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
185 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103269378 | 电网_水岸华庭1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
186 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103269376 | 电网_水岸华庭2#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
187 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103269379 | 电网_水岸华庭3#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
188 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103269377 | 电网_水岸华庭4#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
189 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103444937 | 电网_水岸华庭二期5#箱变501变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
190 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103444939 | 电网_水岸华庭二期6#箱变501变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
191 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103448701 | 电网_水岸华庭二期7#箱变501变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
192 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103444938 | 电网_水岸华庭二期8#箱变501变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
193 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102447701 | 电网_水岸蓝庭1#箱变501变压器间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
194 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102447716 | 电网_水岸蓝庭2#箱变501变压器间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
195 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102447700 | 电网_水岸蓝庭3#箱变501变压器间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
196 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102447698 | 电网_水岸蓝庭4#箱变501变压器间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
197 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102725833 | 电网_水岸蓝庭5#箱变501变压器间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
198 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044559 | 电网_四季嘉园1#配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
199 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044560 | 电网_四季嘉园1#配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
200 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044567 | 电网_四季嘉园12#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
201 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044569 | 电网_四季嘉园13#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
202 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044561 | 电网_四季嘉园2#配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
203 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044562 | 电网_四季嘉园2#配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
204 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044563 | 电网_四季嘉园4#配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
205 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044564 | 电网_四季嘉园4#配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
206 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044565 | 电网_四季嘉园4#配电室503配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
207 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044568 | 电网_四季嘉园7#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
208 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044566 | 电网_四季嘉园8#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
209 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044557 | 电网_四季嘉园中心配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
210 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103044558 | 电网_四季嘉园中心配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
211 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102160676 | 电网_泰和小区1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
212 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102988300 | 电网_泰和小区2#箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
213 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103602496 | 电网_天大台区 | 160 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
214 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103489375 | 电网_天和盛世小区配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
215 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103489376 | 电网_天和盛世小区配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
216 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103489377 | 电网_天和盛世小区配电室503配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
217 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103489374 | 电网_天和盛世小区配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
218 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844111 | 电网_万隆（隆盛）4#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
219 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102844319 | 电网_万隆（隆盛）8#箱变配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
220 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102849273 | 电网_万业恒变台箱变501间隔配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
221 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103234639 | 电网_祥盛小区1#变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
222 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103234640 | 电网_祥盛小区2#变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
223 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103234641 | 电网_祥盛小区3#变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
224 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103648133 | 电网_馨港郦景小区1#箱变变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
225 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 0103648132 | 电网_馨港郦景小区2#箱变变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
226 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1100057819 | 电网_鑫丰箱变配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
227 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807881 | 电网_星海湾1#箱变1#配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
228 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807882 | 电网_星海湾2#箱变2#配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
229 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102807791 | 电网_星海湾3#箱变3#配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
230 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102843961 | 电网_星海湾4#箱变配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
231 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102276376 | 电网_星海湾5#箱变配电变压器 | 400 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
232 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545118 | 电网_兴业家园二期1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
233 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545117 | 电网_兴业家园二期2#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
234 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545116 | 电网_兴业家园二期3#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
235 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545119 | 电网_兴业家园二期4#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
236 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545123 | 电网_兴业家园二期5#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
237 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545122 | 电网_兴业家园二期充电桩1#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
238 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545121 | 电网_兴业家园二期充电桩2#箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
239 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545115 | 电网_兴业家园二期配电室502变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
240 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545112 | 电网_兴业家园二期配电室503变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
241 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103545113 | 电网_兴业家园二期配电室504变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
242 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102988273 | 电网_盐业公司住宅箱变501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
243 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493689 | 电网_张美崖配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
244 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493687 | 电网_张美崖配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
245 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493690 | 电网_张美崖配电室503配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
246 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103493688 | 电网_张美崖配电室504配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
247 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1102987936 | 电网_张印春变台箱变501间隔配电变压器 | 595.41 | 44.59 | 王丰 | 2025-01-03
248 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103544059 | 电网_中商海港城1#中心配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
249 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103544058 | 电网_中商海港城1#中心配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
250 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103544056 | 电网_中商海港城1#中心配电室503配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
251 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103544057 | 电网_中商海港城1#中心配电室504配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
252 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103562450 | 电网_中商海港城2#配电室501配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
253 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103562451 | 电网_中商海港城2#配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
254 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103562449 | 电网_中商海港城2#配电室503配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
255 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103562448 | 电网_中商海港城2#配电室504配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
256 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103542899 | 电网_中商海韵城配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
257 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103542900 | 电网_中商海韵城配电室502配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
258 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103542898 | 电网_中商海韵城配电室503配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
259 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1103542897 | 电网_中商海韵城配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
260 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242205001071 | 港城七号院10号箱变501配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
261 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005009966 | 港城七号院11号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
262 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242205002057 | 港城七号院12号箱变501配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
263 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005009962 | 港城七号院13号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
264 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242205001075 | 港城七号院14号箱变501配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
265 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005016291 | 港城七号院15号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
266 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005016287 | 港城七号院1号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
267 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242205000142 | 港城七号院2号箱变501配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
268 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005013866 | 港城七号院3号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
269 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005017031 | 港城七号院5号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
270 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005013862 | 港城七号院7号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
271 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1603242005017035 | 港城七号院9号箱变501配电变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
272 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1609242305000117 | 汇方雅居1号配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
273 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1609242305000113 | 汇方雅居2号配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
274 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1609242305008067 | 汇方雅居2号配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
275 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1609242305007682 | 汇方雅居3号配电室502配电变压器 | 800 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
276 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1609242305000109 | 汇方雅居3号配电室504配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
277 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1612230905221380 | 隆盛小区1#箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
278 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1612230905223270 | 隆盛小区2#箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
279 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1612230905222283 | 隆盛小区3#箱变1#变压器 | 489 | 15 | 王丰 | 2025-01-03
280 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1612230905220398 | 隆盛小区5#箱变1#变压器 | 504 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
281 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005000715 | 水山港城一期1号配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
282 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005000719 | 水山港城一期1号配电室502配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
283 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005005001 | 水山港城一期2号配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
284 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005007253 | 水山港城一期2号配电室502配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
285 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005002985 | 水山港城一期2号配电室504配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
286 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005003997 | 水山港城一期3号配电室501配电变压器 | 640 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
287 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 1601241005007249 | 水山港城一期3号配电室502配电变压器 | 0 | 0 | 王丰 | 2025-01-03

## 10kV线路
唐山海港经济开发区分布式光伏可开放容量公示（1月3日）
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 10kV线路名称 | 可开放容量（千瓦）-当季报备 | 已受理（含登记排队）容量（千瓦） | 维护人 | 维护时间
1 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口512线路 | 6367 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
2 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口513线路 | 9813 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
3 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口514线路 | 9793 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
4 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口515线路 | 9469 | 30 | 王丰 | 2025-01-03
5 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口516线路 | 7144 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
6 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口517线路 | 9774 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
7 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口521线路 | 3727 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
8 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口522线路 | 8936 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
9 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口523线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
10 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口524线路 | 7387 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
11 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV港口525线路 | 8445 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
12 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港511线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
13 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港512线路 | 8445 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
14 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港513线路 | 9443 | 336 | 王丰 | 2025-01-03
15 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港514线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
16 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港531线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
17 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港532线路 | 11061 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
18 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港533线路 | 8019 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
19 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港534线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
20 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港536线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
21 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港537线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
22 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV海港538线路 | 8000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
23 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV苗庄511线路 | 10000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
24 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV苗庄515线路 | 6663 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
25 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV苗庄521线路 | 10000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
26 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV苗庄522线路 | 0 | 9970 | 王丰 | 2025-01-03
27 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV苗庄524线路 | 5672 | 2988 | 王丰 | 2025-01-03
28 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV漾尔湾513线路 | 10000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03
29 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 港口营业班 | 港城街道 |  | 10kV漾尔湾523线路 | 10000 | 0 | 王丰 | 2025-01-03